Образац структуре цене услуга  израде пројектно-техничке документације
Понуда број _________ од  ________________ за набавку број 22/24 - набавка услуга израде пројектно-техничке документације:, према условима из конкурсне документације
	Ред. бр.
	Назив услуге
	јед. мере
	Планирана
  количина
	Цена без ПДВ-а
	Укупно без ПДВ-а (4х5)

	1
2
3
4
	5
	6

	
	Идејно решење IDR- свеска 3 – пројекат хидротехничких инсталација
	
	
	
	

	1
	Пројекат за грађевинску дозволу PGD – свеске 3 – пројект хидротехничких инсталација,
	ком
	1
	
	

	
	Пројекат за извођење PZI свеске 3 – пројекат хидротехничких инсталација.
	
	
	
	

	
	Укупно без ПДВ-а
	


Будућу водоводну мрежу пројектовати у парцели улице од PEHD цеви, за радни притисак PN10 у дужини од приближно L= 540м, а кућне прикључке од PEHD цеви такође за радни притисак PN10 до водоводних шахтова у парцелама власника објеката. Будућу водоводну мрежу прикључити на постојећу мрежу одакле ће се вршити водоснабдевање потрошача у предметној улици.
Планирани број прикључака је 26.
Обавеза пројектанта је геодетско снимање терена са израдом КТ плана.
На свим местима где су постојећи водомери унутар објеката, пројектовати њихово измештање ван објеката у нове водомерске шахтове са припадајућом хидромеханичком опремом. Код осталих прикључака пројектовање се завршава до постојећих водомерских окана.
Пројектну документацију урадити на основу издатих услова и важећих прописа за ову врсту радов
Место:
 Датум: 


Понуђач:
М.П.
 

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
    потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
